南江县人民医院

无纺布院内采购项目

采购编号：NYCG-26008-HQ

竞

议

价

采

购

文

件

采购单位：南江县人民医院

二O二六年三月

第一章  竞议价须知

南江县人民医院拟以竞议价方式对南江县人民医院无纺布院内采购项目进行采购。特邀请符合要求的单位按照竞议价文件的有关要求前来报名。

一、采购编号：NYCG-26008-HQ

二、采购项目名称：南江县人民医院无纺布院内采购项目

三、采购项目概况：

| 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无纺布 | 1 | 批 | 60000 |

四、最高限价：

1.本项目采用单价限价形式。采购人设有最高单价限价（详见七、技术要求（参数））。供应商在报价时，应针对所有采购标的报出统一的折扣率。

2.报价要求：供应商所报折扣率不得高于100%，否则视为无效报价。五、采购方式：院内竞议价。

★六、供应商应当提供的资格证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：供应商是法人的，提供统一社会信用代码《营业执照》复印件；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料复印件；供应商是自然人的，提供其有效期内的身份证复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明或承诺函。

4.参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人（主要负责人）在参加本项目前三年内不具有行贿犯罪记录：提供承诺函。

5.特殊资格要求：无

6.其他要求：

（1）提供法定代表人/组织负责人有效期内的身份证复印件；

（2）供应商派出参加采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供派出代表的《授权委托书》及其有效期内的身份证复印件；

（3）提供供应商基本情况表；

（4）提供竞议价承诺函。

注：以上资料须加盖公章。

★七、技术要求（参数）：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 最高单价限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纺布 | 1.符合YY/T0698.2、GB/T19633要求。 2.为SMMMS五层结构，并有证明材料。 3.聚丙烯生产，不含任何植物纤维和碳酸钙。 4.规格尺寸齐全，支持定制。 5.可提供不低于6种颜色，有单色，双色可选。 6.适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌3种主流灭菌方式，提供检验报告。 7.第三方检验机构出具的符合YY/T0698.2理化指标报告。 8.微生物屏障试验，180天无菌有效期验证合格的第三方检测报告。 9.第三方检验机构根据GB/T16886出具的生物相容性（皮肤刺激，致敏，细胞毒性）验证合格报告。 10.生产环境为十万级净化，并有相关检测报告。 11.产品有效期不低于36个月。12.生产企业通过ISO9001/13485质量体系认证。 | 50cm*50cm | 张 | 0.53 | 按成交单价和实际供应数量及考核情况进行结算 |
| 2 | 无纺布 |  | 60cm*60cm | 张 | 0.75 |  |
| 3 | 无纺布 |  | 80cm*80cm | 张 | 1.15 |  |
| 4 | 无纺布 |  | 90cm*90cm | 张 | 1.7 |  |
| 5 | 无纺布 |  | 100cm*100cm | 张 | 2.1 |  |
| 6 | 无纺布 |  | 120cm*120cm | 张 | 2.7 |  |

★八、考核内容及评分表：

（一）考核内容及评分表

| 考核项目 | 考核指标 | 评分标准细则 | 分值 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产品质量（22分） | 1.质量标准符合性 | 产品须符合国家相关标准及行业相关标准，检测报告需具CMA或CNAS标志。 | 10 | 每发现一项不符合标准的情况扣5分。 |
|  |  | 相关参数符合要求。 |  | 每项不达标扣2分。 |
|  |  | 无刺激性、无异味，色牢度、PH值等符合相关参数。 |  | 有异味或色牢度不达标扣3分。 |
|  |  | 生物相容性符合相关要求，无细胞毒性。 |  | 不达标则此项不得分。 |
|  | 2.灭菌与无菌保障 | 产品需适配多种灭菌方式（过氧化氢低温等离子、压力蒸汽、环氧乙烷、蒸汽甲醛），灭菌后无菌有效期≥180天。发现破损或污染，每次扣3分。 | 7 | 每缺一种检测报告扣2分；有效期不足扣5分。 |
|  |  | 运输存储中须保持无菌状态。 |  | 发现破损或污染，每次扣2分。 |
|  | 3.产品一致性 | 供货产品与样品、合同约定的规格、型号、材质一致。 | 5 | 每发现一次不一致，扣3分。 |
|  |  | 外观均匀，无破损、污渍、色差。 |  | 每处缺陷扣1分。 |
| 二、供应保障（28分） | 1.供货及时性 | 按合同时间、数量供货。 | 10 | 每延迟供货一次，扣3分；延迟供货超过24小时，扣5分；因供货不及时影响医院医疗工作的，此项不得分。 |
|  |  | 需建立应急供货机制，在突发公共卫生事件中能及时增量。 | 10 | 未按要求供货，扣10分。 |
|  | 2.供货稳定性 | 保证持续供应，无断货。每断货一次扣5分；超48小时此项不得分。 | 3 | 断货超48小时得0分，响应超过2小时扣3分/次。 |
|  | 3.库存管理 | 具备合理库存，满足日常及应急需求。 | 5 | 库存不足扣3分。 |
| 三、服务水平（25分） | 1.沟通协调 | 安排专人对接，通讯畅通，咨询或反馈24小时内回复。逾期一次扣2分。积极配合医院抽检、调研等工作。不配合每次扣3分。 | 10 | 回复超时扣2分/次，不配合工作扣3分/次 |
|  | 2.售后服务 | 接到质量投诉后，24小时内到场核实，48小时内提出解决方案。每延迟一天扣2分因质量问题造成损失，除赔偿外扣5分。每季度至少回访一次使用情况。少一次扣2分。 | 10 | 处理超时按天扣分，造成损失额外扣5分，回访缺次扣2分 |
|  | 3.培训支持 | 每年至少组织一次产品使用与存储培训。保证培训效果及员工掌握熟练掌握。 | 5 | 无培训直接扣5分，效果差扣2分 |
| 四、合规性（25分） | 1. 资质合规 | 公司须具备有效营业执照、医疗器械经营许可证等。 | 10 | 资质不全或过期，此项不得分。 |
|  |  | 产品须提供完整资质文件（注册证、生产许可证等）。 | 5 | 每缺一项扣2分。 |
|  | 2.诚信经营 | 无商业贿赂、虚假宣传等行为。一经发现，此项不得分，并终止合作。 | 5 | 存在违规行为直接得0分并终止合作，擅自涨价扣3分/次 |
|  |  | 严格按合同价格供货，无擅自涨价。 | 5 | 每发现一次涨价，扣5分。 |

（二）南江县人民医院无纺布考核办法

1.总则

（一）目的

为加强我院医用无纺布合作公司的管理，规范其供应行为，保障医用无纺布的质量与供应稳定性，维护医院医疗工作的正常秩序，依据国家相关法律法规、医用耗材管理标准以及医院实际情况，特制定本考核办法。

（二）适用范围

本办法适用于所有与医院签订医用无纺布供应合作协议的公司，涵盖医用口罩无纺布、防护服无纺布、手术用品无纺布等各类医用无纺布产品的供应商。

（三）考核原则

客观公正原则：以行业标准、尺寸规格技术参数、实际工作表现、量化数据等为依据，确保考核过程透明、结果公平，不受主观因素干扰。

全面覆盖原则：对合作公司的资质合规性、服务质量、人员管理、安全防控、应急处置等多维度进行综合考核，实现全流程、无死角监管。

持续改进原则：通过考核及时发现问题，督促合作公司制定整改措施并跟踪落实，推动服务质量与管理水平不断提升。

奖惩结合原则：依据考核结果实施奖惩，激励合作公司积极优化服务，对未达标的公司采取相应约束措施。

2.考核周期与方式

（一）考核周期

（1）日常考核：每月进行一次，针对合作公司当月产品供应、质量反馈等情况开展。

（2）季度考核：每季度末进行，综合当季三个月日常考核结果，结合季度专项检查情况进行全面评估。

（3）年度考核：每年年底进行，汇总全年季度考核结果，对合作公司全年服务质量、产品稳定性等进行综合评价。

（二）考核方式

（1）资料审查：查阅合作公司提供的产品资质文件、检测报告、质量保证书等资料。

（2）现场检查：不定期前往合作公司生产场地或仓库，检查生产环境、工艺流程、产品储存条件等。

（3）产品抽检：每月从入库产品中随机抽取样品，按照国家相关标准进行质量检测。

（4）科室反馈：收集消毒供应中心、临床科室等使用部门对产品质量、供应及时性、售后服务等方面的反馈意见。

3.考核结果应用

（一）考核等级划分

考核成绩采用百分制，95分及以上为优秀，90分以及以上为合格，85-90分为基本合格，85分以下为不合格。

（二）奖励措施

年度考核为优秀的合作公司，给予通报表扬，将在后续合作中优先考虑续约，并作为下一年度合作招标的重要加分项。

（三）惩罚措施

（1）季度考核为基本合格的合作公司，下达整改通知书，要求在5个工作日内提交整改方案并落实整改，整改期间扣除5%的服务费用。

（2）季度考核为不合格的合作公司，给予通报批评，扣除10%的服务费用，并要求限期整改；连续两个季度考核不合格的，终止合作协议。

（3）因合作公司原因导致医院发生感染事件、医疗纠纷或造成重大经济损失的，立即终止合作协议，并追究其相应的法律责任和经济赔偿责任。

4.附则

（一）本办法由医院后勤保障科保留最终解释权。

（二）本办法自发布之日起施行。

（三）医院可根据实际情况及行业标准变化，对本办法进行修订和完善。

★九、商务要求：

1.交货/服务时间：供货期限三年，合同一年一签。采购人对供应商提供的产品及服务能力进行考核，考核合格后签订下一年度合同，考核不合格则终止合同。

2.交货/服务地点：南江县人民医院指定地点。

3.报价组成：供应商所报价格是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的购置费、运输费、人工费、差旅费、保险费、安全文明费、材料费、培训费、税费及合理的利润等完成本项目的一切相关费用。在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

4.报价方式：本项目采用统一百分比进行报价，供应商所报百分比不得超出服务清单中单价最高限价的100%（百分比），否则视为无效。（例如：若最高限价=100元，供应商报价为85%，则结算执行价格：100×85%=85元）；投标人报价符合上述要求即视为满足。

5.付款方式：

按每月实际配送量及使用产品结算确认的价格进行计算付款，付款方式根据采购人单位付款规则按计划付款。

6.售后服务：成交人应提供7*24小时售后服务电话，发现产品瑕疵30分钟内响应，24小时完成更换。货物出现质量问题，供应商应负责“三包”，费用由供应商负担。

7.验收标准严格参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。由甲方组织人员进行最终验收。

十、开标时间及地点：

1.递交响应文件截止时间：2026年4月7日17:30。

2.响应文件的递交：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达竞议价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，为无效响应文件，不予接收（本项目不接受邮寄的响应文件）。

3.响应文件开启时间：2026年4月8日15:00。

4.竞议价地点：南江县人民医院第二办公区五楼

十一、本次采购项目在南江县人民医院官网上以公告形式发布。

十二、联系方式：

联系人：王女士，联系电话：0827-8228745

纪委办：张女士，联系电话：0827-8205677

★十三、报价方式：本项目为医院自主采购项目，使用最低价评标法。即符合采购文件所有实质性要求，报价最低者成交。最终报价相同的，采取二次议价或随机抽取的方式确定成交供应商。

（注：以上带★为实质性要求，技术参数及商务应答不允许负偏高，负偏高视为无效响应）

# 第二章响应文件格式

一、响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照竞议价文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包给他人完成的，应当在响应文件中载明或在竞议价过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订。

二、资格性响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

三、其他响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

四、（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

五、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

六、响应文件正本和副本须采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

七、响应文件需进行密封包装，响应文件可以单独密封包装，也可以将所有响应文件密封包装在一个密封袋内。响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

八、未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收并视为无效响应文件。

第一部分“资格性响应文件”格式

格式1-1

（正本/副本）

XX项目

资格性响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

法定代表人或委托代理人签字：

XXXX年XX月XX日

一、法定代表人授权书/法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

竞议价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：系（供应商名称）的法定代表人（职务：电话）。属实。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

年月日

注：此证明仅用于法定代表人亲自投标而非委托代理人竞议价。

……………………………………………………………………

（二）法定代表人授权书：

本授权书：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我公司“XX项目”（采购项目编号）竞议价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞议价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：XXX

法定代表人或授权代表签字：XXX

供应商名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：本授权书仅用于委托代理人竞议价而非法定代表人参加竞议价。

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

三、竞议价承诺函（实质性要求）

南江县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞议价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞议价文件中规定的实质性要求，如对竞议价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞议价文件有异议的同时又参加竞议价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

四、本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无不良行为记录及重大违法记录承诺书

南江县人民医院：

我公司承诺，在参加本项目（采购项目名称采购项目编号）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消成交资格、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、供应商和报价产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按竞议价文件第一章第六项供应商应当提供的资格证明材料相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分“其他响应文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

XX项目

其他响应文件

供应商名称：

采购项目编号：

法定代表人或委托代理人签字：

XXXX年XX月XX日

一、报价函

南江县人民医院：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目竞议价文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目竞议价采购。

2.我方自愿按照竞议价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本竞议价文件依据《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本XX份，副本XX份，用于竞议价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞议价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次竞议价，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

二、报价表

| 序号 | 标的名称 | 制造商家、品牌/规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商所报价格是响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目所涉及的购置费、运输费、人工费、差旅费、保险费、安全文明费、材料费、培训费、税费及合理的利润等完成本项目的一切相关费用。供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

2.“报价表”为多页的，每页均需加盖竞议价供应商印章。

3.“报价表”以包为单位填写。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年月日

三、技术/服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞议价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据竞议价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

四、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 竞议价要求 | 竞议价应答 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

五、竞议价文件提及或供应商认为需要提供的其他材料

# 南江县人民医院采购合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：年月日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及采购项目（项目编号）的《竞议价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞议价文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、报价构成

1.报价包含材料费、技术指导服务费、包装费、物流费、装卸费、保险费、人员费、安全文明费、税费、后续服务费等与本项目相关的一切费用。甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.结算价格

以实际需求配送，按实际配送数量据实结算

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）医用耗材现行标准，以及本项目磋商文件规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.若货物质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担。

4.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理或调换，但费用由甲方承担。

5.货物质保期：以货物生产厂家标明的质保期（有效期）为准，交货时货物的质保期或有效不得少于生产厂商标明的质保期（有效期）的2/3。

四、交货及验收

（1）交货：乙方应根据甲方实际通知的规定时间内交货。若缺货导致货物无法在规定时间内交货，需提前至少3个工作日告知甲方，并与甲方协商到货时间。如在协商后的规定时间内仍未及时供货，对甲方造成损失（包括但但不限于经济损失），将追究乙方相应责任。若超过3次超时供货，甲方有权终止合同。

（2）验收方式：由甲方组织，乙方参与，采取货物分批验收、项目实施服务阶段性验收、项目实施结束后综合评价相结合的方式。

（3）验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的通知》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）及《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）要求、采购文件规定、响应文件承诺及合同约定的标准进行验收。

（3）验收内容：技术服务和商务要求全部内容及合同履约情况等。

（4）验收结果运用：验收结果作为支付采购资金的依据，验收合格的，双方签署采购验收报告。

（5）包装运输要求。乙方提供产品的包装应符合国家医用耗材包装标准及规范要求，运输须使用专用医用耗材运输工具进行运输，且无污染。

五、付款方式

按每月实际配送量及使用产品结算确认的价格进行计算付款，付款方式为根据甲方单位付款规则按计划支付。

六、售后服务

1.货物质保期内出现质量问题，乙方应在接到通知后30分钟内响应，12小时内服务人员到达现场，24小时内完成维修或更换，维修或更换所产生的费用由乙方全部承担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。联系人：   ；联系电话      。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经支付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3.本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方贰份。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号 | 纳税人识别号： |
| 合同签订日期：年月日 | 合同签订日期：年月日 |

附件：

清单