| 制氧机房管道改造管路及阀门接头清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 管道Φ50 | 50×2.5 | 米 | 18 |  |  |
| 2 | 管道Φ60 | 60×2.5 | 米 | 8 |  |  |
| 3 | 管道φ25 | 25×2.5 | 米 | 11 |  |  |
| 4 | 管道φ40 | 40×2.5 | 米 | 14 |  |  |
| 5 | 三通φ50 | 50×2.5 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 三通φ25 | 25×2.5 | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 变径50变40 | ×2.5 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 弯头φ50 | 50×2.5 | 个 | 14 |  |  |
| 9 | 弯头φ60 | 60×2.5 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 弯头40 | 40×2.5 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 弯头φ25 | 25×2.5 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 阀门50 | 50×2.5 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 阀门2½ | ×2.5 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 阀门25 | 25×2.5 | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 阀门40 | 40×2.5 | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 固定支架 |  | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |

以上材料包含拆除原有管道和安装新的管道所有干价，管道用医用无缝不锈钢管，采用氩弧焊连接管路